## Slide 1: ЦОДы: глобальный рынок и тренды Ереван, 13 октября 2023
Алексей Солодовников
Управляющий директор в России и СНГ Uptime Institute

## Slide 2: ЦОД в широком смысле
Building
Engineering Systems
Servers, Storage,
Routers, etc.
Standard
Software
Applications. Services.
Cloud

## Slide 3: ”TCO” angle of view
Software
Servers, routers, etc.
Building
Engineering
Systems

## Slide 4: “ЦОД” на сегодняшнем мероприятии
Building
Engineering Systems
Servers, Storage,
Routers, etc.
Standard
Software
Applications. Services.
Cloud
Datacenter site,
Datacenter

## Slide 5: Datacenters trends
AI in datacenters
DCIM
Edge datacenters
Staff shortage
Compressorless cooling
…
Software-defined power
Multisite resiliency
Direct liquid cooling
Fuel cells
Heat rejection into water
…

## Slide 6: Uptime Institute Global Datacenter Survey (2023, #13)

## Slide 7: Trends 1. Энергопотребление
Снижение энергопотребления
Использование энергии из возобновляемых источников

## Slide 8: Электроэнергия. Почему это так важно?

## Slide 9: Глобальное потребление энергии ЦОДами
Chart: Total Datacenter Power (kW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Total | 90452490.9013 | 93707471.3987 | 98225887.3629 | 103696057.6981 | 108584010.6461 | 113510962.1479 | 118141877.0928 | 122500745.3489 | 126447432.5015
Chart: Total Datacenter Utilized Power (kW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Utilized Datacenter Power (kW) | 55248709.4933 | 58277692.6689 | 62457452.5704 | 67263112.1893 | 72503227.7599 | 78057100.9164 | 83424273.8206 | 88645776.637 | 93799506.5216
% Utilization | 0.6108 | 0.62191 | 0.63586 | 0.64866 | 0.66772 | 0.68766 | 0.70614 | 0.72363 | 0.74181
Chart: Datacenter Power CAGR
| Utilized Datacenter Power | Total DC Power
CAGR 2022-2027 | 0.068771 | 0.04047
CAGR 2021-2027 | 0.070129 | 0.042991
CAGR 2019-2027 | 0.068402 | 0.042764

## Slide 10: Текущая полезная нагрузка ЦОДов
72 ГВт (серверы, телеком, хранение данных).
Вместе с инженерными системами общее энергопотребление составляет порядка 130 ГВт (оценочно)

## Slide 11: Несколько фактов об энергопотреблении
2023 | Потребление, Вт*ч | 
Весь мир | 2.65 E+16 | 
Железные дороги | 2.86 E+14 | 1.1%
Нефтепереработка | 3.65 E+14 | 1.4%
Датацентры | 1.14 E+15 | 4.3%
Армения | 6.3 E+12 | x180
Россия | 9.9 E+14 | +14%
Sources: UNData, 451Research

## Slide 12
Снижение энергопотребления
Использование энергии из возобновляемых источников
Главное в текущей повестке – устойчивое и ответственное развитие датацентров

## Slide 13: Uptime Sustainability Report Series
  www.uptimeinstitute.com (Executive Summary)

## Slide 14
Trends 2.
Из ЦОДов корпоративных в ЦОДы коммерческие (MTDC: CoLo, Cloud)

## Slide 15: Миграция нагрузки ЦОДов. Весь мир
Chart: Total Datacenter Utilized Power % Split by Owner
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Enterprise | 0.68378 | 0.66233 | 0.6354 | 0.6078 | 0.58074 | 0.55522 | 0.5346 | 0.51762 | 0.50324
Leased DC | 0.31622 | 0.33767 | 0.3646 | 0.3922 | 0.41926 | 0.44478 | 0.4654 | 0.48238 | 0.49676
Chart: Total Datacenter Utilized Racks % Split by Owner
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Enterprise | 0.73485 | 0.71708 | 0.69475 | 0.67206 | 0.64833 | 0.6253 | 0.60609 | 0.59029 | 0.57767
Leased DC | 0.26515 | 0.28292 | 0.30525 | 0.32794 | 0.35167 | 0.3747 | 0.39391 | 0.40971 | 0.42233

## Slide 16: Миграция нагрузки ЦОДов. Северная Америка, ЦОДы > 5МВт
Chart: Total Datacenter Utilized Power % Split by Owner
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Enterprise | 0.41022 | 0.39335 | 0.3783 | 0.36355 | 0.34617 | 0.3279 | 0.31826 | 0.31262 | 0.31074
Leased DC | 0.58978 | 0.60665 | 0.6217 | 0.63645 | 0.65383 | 0.6721 | 0.68174 | 0.68738 | 0.68926
Chart: Total Datacenter Utilized Racks % Split by Owner
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Enterprise | 0.4349 | 0.41924 | 0.40169 | 0.38533 | 0.36827 | 0.35044 | 0.34209 | 0.33585 | 0.33343
Leased DC | 0.5651 | 0.58076 | 0.59831 | 0.61467 | 0.63173 | 0.64956 | 0.65791 | 0.66415 | 0.66657

## Slide 17: Тенденции. Резюме
ЦОДы потребляют сегодня ОЧЕНЬ значительные объёмы электроэ-нергии и воды. Энергопотребление ЦОДов растёт в среднем на 7% в год при росте общемирового потребления <4%. Устойчивое и ответственное развитие, снижение углеродного следа ЦОДов стало приоритетом для индустрии в последние несколько лет и останется приоритетом на обозримое будущее
Нагрузка ЦОДов мигрирует из корпоративных в коммерческие ЦОДы. Банки, телеком, правительственные организации всё больше предпо-читают заниматься своей основной деятельностью, а услуги ЦОДов покупать у профессиональных операторов ЦОД. Разделение труда работает и здесь

## Slide 18: Спасибо за внимание! Вопросы?
Visit www.uptimeinstitute.com for more information